Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ)

Согласовано Утверждено

 Председатель профкома Директор МБУ ДО СШ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н. Бедилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Н. Лященко

 Приказ №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Инструкция №1
о мерах пожарной безопасности на объекте защиты**

Инструкция о мерах пожарной безопасности в спортивной школе разработана в соответствии Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

**1. Общие положения инструкции**

 1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в спортивной школе устанавливает требования и правила пожарной безопасности, определяющие порядок поведения работников, порядок организации работы и содержания территорий, зданий, сооружений и помещений образовательного учреждения (далее – объекта защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

 1.2. Данная объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений и помещений объекта защиты, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, имеющегося на объекте защиты, согласно:

 - Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 **«**Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

 - Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

 - Приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», действующего с 1 марта 2022 года;

 - Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-Ф3 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

 - Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

 1.3. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в спортивной школе является обязательной для исполнения всеми работниками, независимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) на объект защиты работников.

 1.4. Администрация, педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательного учреждения обязаны знать и строго соблюдать правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, принимать все зависящие от них меры по спасению и эвакуации людей, ликвидации пожара.

 1.5. Непосредственное руководство системой пожарной безопасности на объекте защиты в пределах своей компетенции осуществляет директор МБУ ДО СШ Цимлянского района Лященко Н.Н., который несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности и соблюдение требований пожарной безопасности и противопожарного режима.

 1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объекте защиты, мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа несет директор образовательного учреждения.

 1.7. Директор образовательного учреждения определяет порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объекте защиты, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

 1.8. Обучение работников объекта защиты осуществляется по программам противопожарного инструктажа.

 1.9. Проведение противопожарных инструктажей осуществляется уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности, прошедшим обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности "Пожарная безопасность" или направлению подготовки "Техносферная безопасность" по профилю "Пожарная безопасность", либо прошедшим процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.

 1.10. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж (обучение), а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе на объекте защиты не допускаются.

 1.11. О факте проведения вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого противопожарного инструктажей на объекте защиты делается запись в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

 1.12. Работники объекта защиты, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнение) настоящей инструкции по пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность, определенную действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Характеристики объекта защиты и специфика пожарной опасности**

 2.1. Особо важным фактором на объекте защиты является пребывание обучающихся различного возраста.

 2.2. Образовательное учреждение относится к объекту защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

 2.3. Спортивная школа расположена в одноэтажном здании по адресу ул. Московская 63, занимает площадь 282,5м2, имеет один эвакуационный (запасный) выход и основной вход (выход).

 2.4. Здание учреждения состоит из помещений основного и вспомогательного назначения.

 Сооружения основного назначения:

 1. Спортивный зал №27

 2. Кабинет директора №33

 3. Методический кабинет №32

 4. Раздевалка №31

 5. Учебное помещение №30

 Сооружения вспомогательного назначения:

 1. Санузел №29

 2. Техническое помещение №28

 3. Холл с коридором №34

 2.5. Опасными в пожароопасном отношении являются помещения:

 1. Кабинет директора №33

 2. Методический кабинет №32

 3. Учебное помещение №30

 4. Техническое помещение №28

 Данные перечисленные помещения основного и вспомогательного назначения защищены установками противопожарной защиты на объекте защиты.

**3. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности**

 3.1. Уполномоченным должностным лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, назначен заместитель директора по административно-хозяйственной части Моргунова Н.В.

**4. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться в общеобразовательной организации**

 4.1. На объекте защиты единовременно может находиться 34 человека.

**5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в школе**

 5.1. Директор образовательного учреждения обязан:

 - обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение данной инструкции о мерах пожарной безопасности в школе, осуществлять контроль соблюдения установленного противопожарного режима в общеобразовательной организации, а также принимать неотложные меры по устранению выявленных недостатков;

 - определить сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа (обучение);

 - организовать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности;

 - обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях объекта защиты;

 - обеспечить категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

 - обеспечить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

 - осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, хранить документацию на объекте защиты;

 - по результатам проверки обеспечить составление акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения, обеспечить устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования на объекте защиты;

 - в случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ, обеспечить проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности;

 - обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

 - организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах;

 - запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях общеобразовательной организации;

 - обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

 - обеспечить наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа, вахтера, охранника);

 - исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

 - обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

 - обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, извещателей пожарных ручных, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи.

 - организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществлять с учетом инструкций изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

 - принимать необходимые меры по защите зданий и сооружений школы и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

 - обеспечить наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;

 - обеспечить здания и сооружения объекта защиты первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам, а также обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

 - перед началом отопительного сезона организовать проведение проверок УУТЭиТ;

 - обеспечить исправное состояние систем защиты от статического электричества, а также устройств молниезащиты, устанавливаемых на технологическом оборудовании и трубопроводах;

 - обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара на объекте защиты;

 - обеспечить подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

 - оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

 - предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории школы необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

 - предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности не объекте защиты, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

 - обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

 5.2. Уполномоченное должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, обязано:

 - следить за соблюдением правил пожарной безопасности педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом объекта защиты;

 - пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования;

 - в местах установки приемно-контрольных пожарно-охранных приборов разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указать группу контролируемых помещений;

 - разместить на объекте защиты знаки пожарной безопасности;

 - осуществлять практические тренировки по эвакуации обучающихся, работников, а также посетителей и иных лиц, находящихся в зданиях и сооружениях объекта защиты;

 - обеспечить перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц во время проведения мероприятия;

 - обеспечить ежедневный осмотр помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности;

 - обеспечить отсутствие захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующую нормам освещенность, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

 - организовывать своевременную перезарядку и замену огнетушителей в помещениях общеобразовательной организации, размещение иных первичных средств пожаротушения;

 - обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

 - разработать инструкцию о порядке действий дежурного персонала (вахтера, сторожа, дежурного администратора) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты; обеспечить пост телефонной связью и исправным ручным электрическим фонарем;

 - организовывать очистку зданий, сооружений, территории и прилегающей территории спортивной школы от горючих отходов, мусора, травы и сухой растительности и листвы;

 - организовывать проверку на исправность заземляющих устройств;

 - следить за исправностью систем и средств противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

 - содержать (в любое время года) свободными проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям объекта защиты;

 - установить порядок осмотра и закрытия помещений спортивной школы после завершения учебно-тренировочных занятий;

 - обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения объекта защиты.

 5.3. Все работники объекта защиты обязаны:

 - строго соблюдать требования настоящей инструкции о мерах пожарной безопасности в спортивной школе, правила пожарной безопасности и противопожарного режима;

 - обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности на своем рабочем месте;

 - контролировать соблюдение требований пожарной безопасности обучающимися;

 - принимать активное участие в практических тренировках по эвакуации обучающихся и работников на случай возникновения пожара;

 - знать места расположения и уметь применять первичные средства пожаротушения;

 - при выявлении каких-либо нарушений пожарной безопасности в работе оперативно извещать об этом лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в спортивной школе;

 - знать контактные номера телефонов для вызова пожарной службы, до прибытия пожарной охраны принять все возможные меры по спасению обучающихся и работников;

 - оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожаров;

 - своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности;

 - выполнять предписания, постановления и иные законные требования по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты.

 5.4. Тренеры-преподаватели обязаны:

 - следить за соблюдением правил пожарной безопасности обучающимися в спортивной школе, включая массовые спортивные мероприятия;

 - проводить с обучающимися инструкции, беседы на темы предупреждения пожаров и правил поведения при пожаре в школе, дома (быту), на природе.

 5.5. Педагогические работники обязаны:

 - обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности в закрепленном кабинете или помещении, а также в спортивном зале, в котором проводится тренером-преподавателем учебно-тренировочный процесс;

 - содержать в спортивном зале, кабинетах объекта защиты только необходимые для обеспечения образовательной деятельности приборы и модели, принадлежности и другие предметы, не захламлять спортивный зал, кабинет и эвакуационные выходы, не содержать в помещении взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества;

 - в спортивном зале, кабинетах размещать только необходимую для обеспечения образовательной деятельности мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;

 - осуществлять своевременную эвакуацию обучающихся на случай возникновения пожара в безопасное место, вести контроль состояния здоровья и психологического состояния обучающихся.

**6. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов**

 **6.1. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений спортивной школы.** 6.1.1. В зданиях, сооружениях и помещениях спортивной школы запрещено:

 - превышать нормативную вместимость в спортивном зале;

 - размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями;

 - устанавливать глухие решетки на окнах;

 - снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

 - проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

 - проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

 - устанавливать неоткрывающиеся металлические решетки на окнах, закрывать жалюзи;

 - эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

 - проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности;

 - выполнять огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

 - оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

 - оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть персональные компьютеры, принтеры, ксероксы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, телевизоры и любые другие электроприборы.

 6.1.2. Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
 6.1.3. Расстановка мебели и оборудования в спортивном зале, кабинетах, и других помещениях спортивной школы не должна препятствовать эвакуации людей и свободному подходу к средствам пожаротушения.

 6.1.4. В спортивном зале, учебных кабинетах, кабинетах спортивной школы разрешено размещать только необходимую для обеспечения учебно-тренировочного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

 6.1.5. В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также помещения спортивного зала в школе должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.

 6.1.6. В зданиях спортивной школы проживание обслуживающего персонала и других лиц запрещено.

 6.1.7. Огневые и сварочные работы могут производиться только с письменного разрешения директора объекта защиты.

 **6.2. Порядок содержания систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.**

 6.2.1. На объекте защиты система вентиляции естественная, система кондиционирования отсутствует.

 6.2.2. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

 6.2.3. Для разогрева ледяных пробок в трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Разогрев ледяных пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами.

 **6.3. Порядок содержания и эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов.**

 6.3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено строгое соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков противопожарной безопасности).

 6.3.2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

 - оборудовать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

 - размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

 - оборудовать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

 - изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

 6.3.3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

 6.3.4. Не допускается в образовательном учреждении устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

 6.3.5. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, должны надежно крепиться к полу.

 6.3.6. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы в школе, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

 6.3.7. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

 6.3.8. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

 6.3.9. Лестницы-стремянки всегда должны содержаться в исправном состоянии.

 6.3.10. Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в кабинеты, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу) оборудуются приспособлениями для самозакрывания.

 6.3.11. При расстановке в кабинетах мебели и иного учебного оборудования, в помещениях пищеблока – технологического и теплового оборудования, в помещениях хранения ТМЦ и продуктов - стеллажей необходимо обеспечить наличие свободных проходов к выходам из данных помещений.

 6.4. Порядок содержания и эксплуатации территории школы и прилегающей к ней территории.

 6.4.1. Территория и прилегающая территория спортивной школы должна содержаться в надлежащей чистоте. Горючие отходы, мусор, тару и сухую растительность необходимо своевременно убирать и вывозить с территории школы.

 6.4.2. На территории объекта защиты запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.

 6.4.3. Запрещена стоянка автотранспорта, в том числе автомобилей персонала и служебных автомобилей, на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

 6.4.4. В образовательном учреждении должно быть обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

 6.4.5. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
 6.4.6. В случае пожара обеспечивается ручное оперативное открывание ворот, ограждений и иных технических средств на проездах к зданиям и сооружениям образовательного учреждения дежурным персоналом (вахтер, сторож, охранник) в рамках организации круглосуточного дежурства.

 6.4.7. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

 6.4.8. При проведении ремонтных (строительных) работ, связанных с закрытием дорог, проездов, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), незамедлительно представляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки проездов.

**7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ**

 7.1. Общие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

 7.1.1. Электрические сети и электрооборудование, которые используются на объекте защиты, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

 7.1.2. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, чрезмерный нагрев изоляции, кабелей и проводки, должны незамедлительно устраняться. Неисправные электросети и электрооборудование следует немедленно отключать от электросети до приведения их в пожаробезопасное состояние.

 7.1.3. При эксплуатации электрооборудования строго запрещено:

 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

 - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными окончаниями;

 - пользоваться розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

 - эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

 - завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники на электрических проводах;

 - пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

 - использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

 - размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

 - при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

 - прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

 - оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

 - размещать на компьютерах, принтерах, ксероксах, проекторах и другой оргтехнике горючие вещества и материалы, бумагу, книги, журналы, одежду и другие предметы, эксплуатировать оргтехнику в разобранном виде, со снятыми панелями и крышками, устанавливать оргтехнику в закрытых местах, в которых уменьшена ее вентиляция (охлаждение).

 7.1.4. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами горючих веществ, материалов и изделий.

 7.1.5. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.

 7.1.6. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.
 7.1.7. В складских и других помещениях образовательного учреждения с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).
 7.1.8. Осветительная электросеть должна быть выполнена так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,5 м от стеллажей в помещении склада инвентаря и ТМЦ.

 7.1.9. Электродвигатели должны своевременно очищаться от пыли.

 7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров в кабинетах

 7.2.1. Работники спортивной школы при работе с персональными компьютерами и иной оргтехникой должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасной при ее эксплуатации.

 7.2.2.  Запрещается:

 - складывать на оргтехнику (системные блоки, мониторы, принтеры и т.д.) горючие вещества и материалы (изделия из бумаги, одежду и пр.);

 - эксплуатировать компьютеры в разобранном виде, со снятыми крышками.

 - размещать ПК в закрытых местах, в которых затрудняется их вентиляция (охлаждение) предусмотренное заводом изготовителем;

 - проводить разборку, прикасаться к тыльной стороне системного блока и монитора;

 - эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

 - пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

 7.2.3. Необходимо немедленно отключить персональный компьютер и иную оргтехнику при обнаружении неисправностей (сильный нагрев или повреждение изоляции кабелей и проводов, выделение дыма, искрение).

 7.2.4. Следует соблюдать инструкцию о пожарной безопасности при эксплуатации компьютеров и другой оргтехники в кабинетах, которая расширяет данный раздел и хранится непосредственно в данных кабинетах.

 7.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ

 7.3.1. При размещении и хранении материалов, изделий необходимо учитывать их пожароопасные физико-химические свойства.

 7.3.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся материалов и продуктов должно составлять не менее 50 см.

 7.3.3. Банки с краской, лаком должны защищаться от попадания солнечного и другого теплового воздействия. Все работы по вскрытию тары, необходимо выполнять в помещениях, изолированных от мест хранения.

 7.3.4. В складских помещениях товарно-материальных ценностей и инвентаря, кладовых для продуктов не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности спортивной школы.

 7.3.5. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

 7.3.6. Количество инвентаря и ТМЦ, продуктов в складском помещении не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться исключительно на них.

 7.3.7. В помещениях склада инвентаря и ТМЦ запрещено:

 - хранение взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов;

 - использовать бытовые электрические нагревательные приборы;

 - оставлять после завершения работы включенными электроосвещение (кроме дежурного), электрооборудование и приборы;

 - разогревать замерзшие трубы разных систем паяльными лампами и иными способами, применяя для этого открытый огонь;

 - устройство любых бытовок, комнат для сторожа или охранника, комнат для приема пищи;

 - использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

 - оборачивать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими возгораемыми материалами, а также использовать светильники со снятыми колпаками, которые предусмотрены конструкцией светильника;

 - пользоваться электрическим утюгом, электроплиткой, электрочайником и иными электрическими нагревательными приборами;

 - размещать штепсельные розетки в помещениях склада и кладовых;

 - загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) разными материалами, упаковками с продуктами, оборудованием, мебелью, мусором и иными предметами.

 7.3.8. При использовании эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечить соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по противопожарной защите.

 7.3.9. Оборудование склада инвентаря и ТМЦ, кладовых продуктов по завершении рабочего дня необходимо обесточить. Аппараты, предназначенные для выключения электроснабжения, должны находиться за пределами складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

 7.3.10. В помещениях для хранения инвентаря и товаро-материальных ценностей следует соблюдать инструкцию о мерах пожарной безопасности на складе инвентаря и ТМЦ спортивной школы, которые расширяют данный раздел и хранятся непосредственно в этих складских помещениях.

 7.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в кабинетах различного назначения

 7.4.1. В спортивном зале и кабинетах образовательного учреждения допускается размещать только необходимые для обеспечения образовательной деятельности мебель, приборы и модели, принадлежности, пособия и т.п.

 7.4.2. Приборы, принадлежности, пособия и т.п., размещаемые в спортивном зале, кабинетах или в специально выделенных для этих целей помещениях школы, должны храниться в специальных шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

 7.4.3. Хранение в спортивном зале, кабинетах образовательного учреждения учебно-наглядных пособий и учебно-спортивного оборудования которые не входят в утвержденные перечни и программы, не допускается.

 7.4.4. Не допускается захламление шкафов, выходов из помещения, доступов к первичным средствам пожаротушения.

 7.4.5. Перед работой в спортивном зале, в кабинете необходимо провести проверку:

 - на отсутствие внешних повреждений розеток, выключателей;

 - на бесперебойную работу электроосвещения;

 - на отсутствие повреждений изоляции кабеля (шнура) электропитания учебного электрооборудования, приборов.

 7.4.6. После завершения занятий в спортивном зале, кабинете тренеры-преподаватели должны тщательно осмотреть помещение, устранить обнаруженные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

**8. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий**

 8.1. Перед началом массового спортивного мероприятия лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, тщательно проверяет помещение, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все обнаруженные недостатки должны быть устранены до начала данного мероприятия.

 8.2. На время проведения массовых спортивных мероприятий должно быть обеспечено дежурство сотрудников образовательного учреждения в помещении.

 8.3. При проведении массовых спортивных мероприятий сотрудники должны быть проинструктированы о правилах пожарной безопасности и порядке эвакуации обучающихся на случай возникновения пожара, и обязаны обеспечить строгое соблюдение обучающимися требований пожарной безопасности во время проведения массовых спортивных мероприятий.

 8.4. С целью осуществления эффективной эвакуации при возникновении пожара, кресла в актовом зале должны быть расположены согласно СП 118.13330.2012, а именно:

 - площадь одного посадочного места в зрительном зале (без учета эстрады) должна быть не менее 0,65 кв.м;

 - расстояние от спинки до спинки между рядами кресел, стульев или скамей в зрительном зале должно составлять не менее 0,9 м.

 8.5. При проведении массовых спортивных мероприятий запрещается:

 - применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи;

 - проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

 - превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей на случай возникновения пожара;

 - закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

 8.6. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

 8.7. На мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся применяются только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

 8.8. В елочных гирляндах (НПБ 234-97\*):

 - номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26В;

 - в конструкции гирлянд должно быть исключено применение материалов, выполненных из полиэтилена;

 - должны использоваться провода, имеющие многопроволочные гибкие медные жилы сечением не менее 0,5 мм;

 - максимальная температура наружной поверхности светящего элемента после установившегося теплового режима работы при мощности, равной 1,1 номинальной мощности, и температуре окружающей среды (25±5)°С должна быть не более 65°С;

 - потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт.

 8.9. Иллюминация ёлки должна быть смонтирована прочно и надежно. Электропровода должны иметь исправную и надежную изоляцию и подключаться к электрической сети с помощью штепсельных соединений.

 8.10. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

 8.11. Оформление иллюминации ёлки должно выполняться опытным электриком.

 8.12. При оформлении ёлки запрещается применять для украшения вату, игрушки из бумаги и целлулоида.

 8.13. Запрещается находиться рядом с ёлкой в маскарадных костюмах из марли, ваты, бумаги и картона, а также зажигать на ёлке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

 8.14. Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).

 8.15. Не допускается использование декораций, выполненных из горючих материалов, без огнезащитной обработки.

 8.16. Все проходы и выходы в спортивном зале должны быть расположены так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

 8.17. Эвакуационные выходы из спортивного зала при проведении в них массовых спортивных мероприятий должны быть обозначены световыми указателями с надписью «выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. В случае нахождения людей в данных помещениях, световые указатели должны быть во включенном состоянии.

 8.18. Обязанности и действия педагогических работников при пожаре на спортивных мероприятиях с массовым пребыванием обучающихся и иных лиц, находящихся в спортивной школе:

 - в случае возникновения пожара, действия педагогических работников, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их эвакуацию и спасение;

 - при загорании одежды на участнике праздника, не позволяйте ему бежать, необходимо немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя;

 - при возникновении пожара или загорания при проведении праздников, первыми из помещения необходимо эвакуировать детей;

 - исключить условия, способствующие возникновению паники. Для этого нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

 - тренерам-преподавателям быстро организовать обучающихся в колонну по двое или по одному и, выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в безопасное место;

 - при задымлении помещения, скажите детям пригнуться и выводите так;

 - если на спортивном мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для помощи в эвакуации;

 - после того, как обучающиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по списку все ли на месте, доложите директору спортивной школы о том, что все обучающиеся находятся с вами в безопасности.

**9. Порядок осмотра и закрытия помещений школы по окончании работы**

 9.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (неотключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

 9.2. Сотрудник, последним покидающий помещение, должен осуществить осмотр, в том числе:

 - отключить все электрические приборы, установленные в помещении от электросети и аккумуляторов, а также обесточить кабинет в распределительном щитке (при наличии его в кабинете);

 - проверить отсутствие бытового мусора в помещении;

 - проверить наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также возможность свободного подхода к ним;

 - закрыть все окна и фрамуги, перекрыть воду;

 - проверить и освободить (при необходимости) проходы и выходы.

 9.3. В случае выявления сотрудником (работником) каких-либо неисправностей, следует известить о случившемся заместителя директора по административно-хозяйственной работе (при его отсутствии – иное должностное лицо).

 9.4. Сотруднику, проводившему осмотр, при наличии противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещено.

 9.5. После устранения (при необходимости) недочетов сотрудник должен закрыть помещение и сделать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на посту охраны.

**10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении огневых или иных пожароопасных работ**

 10.1. Курение в помещениях и на территории образовательного учреждения запрещено.
 10.2. Все окрасочные и огневые работы на объекте защиты проводятся при отсутствии детей. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

 10.3. При проведении окрасочных работ необходимо:

 - производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены школы с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы на рабочем месте в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на приспособленных площадках;

 - не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ вне помещений в специально отведенных местах;

 - помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией;

 - запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также проводить работы и находиться людям в смежных помещениях;

 - наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах и других участках путей эвакуации - после завершения работ в помещениях;

 - промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.

 10.4. Пожароопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) должны осуществляться в зданиях и на территории спортивной школы только с разрешения директора образовательного учреждения.

 10.5. Порядок проведения пожароопасных работ и меры пожарной безопасности при их проведении должны строго соответствовать требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

 10.6. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.

 10.7. При проведении огневых работ необходимо:

 - перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков);

 - обеспечить место производства работ не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом модельного очага пожара 2A, 55B и покрывалом для изоляции очага возгорания;

 - плотно закрыть все двери, соединяющие помещения школы, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна.

 10.8. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов, использование которых не предусмотрено технологией производства работ.

 10.9. Находящиеся в радиусе очистки территории настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

 10.10. При осуществлении огневых работ строго запрещается:

 - приступать к выполнению работ при неисправной аппаратуре;

 - проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

 - использовать рабочую одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

 - допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих соответствующего квалификационного удостоверения;

 - проводить работы на аппаратах и коммуникациях, находящихся под электрическим напряжением;

 - осуществлять огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с использованием горючих красок, лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

 10.11. При проведении электросварочных работ:

 - запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

 - следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

 - следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

 - в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;

 - конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

 - следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;

 - необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

 10.12. При перерывах в работе, а также в конце работы сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети).

 10.13. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, электросварочные работы, резка металла механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.

**11. Порядок, нормы хранения пожаровзрывоопасных веществ и материалов**

 11.1. Хранить на складе инвентаря и ТМЦ вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

 11.2. Запрещается совместное хранение веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси), а также совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других материалов и товаров.

 11.3. Ёмкости с горючими жидкостями должны быть надежно защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

 11.4. Расстояние от электрических светильников до хранящихся горючих материалов должно составлять не менее 0,5 метра.

 11.5. Все манипуляции, связанные со вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны осуществляться в помещениях, изолированных от мест хранения.

 11.6. Запрещено в помещении склада инвентаря и ТМЦ использовать дежурное освещение, применять электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки.

 11.7. Все оборудование склада после окончания рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны находиться вне складского помещения на стене из негорючих материалов.
 11.10. В помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, допускается храненить в количествах, не превышающих сменную потребность. Доставка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещения производится в закрытой таре.

**12. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды**

 12.1. Для хранения спецодежды работников предусмотрены шкафчики, гардеробные.

 12.2. Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.

**13. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды**

 13.1. Рабочие места в административных помещениях, спортивном зале образовательного учреждения должны ежедневно убираться от мусора, отработанной бумаги, пустой картонной тары, пыли.

 13.2. Горючие вещества и материалы (бумага, картон, упаковки от продуктов питания и т.д.) должны ежедневно выноситься из зданий образовательного учреждения и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе.

 13.3. Контейнер с мусором должен своевременно вывозиться соответствующими службами по мере его заполнения.

 13.7. Специальная одежда работников, работающих с маслами, лаками, красками и другими горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

**14. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв**

 14.1. Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар и взрыв, должны быть указаны на контрольно-измерительных приборах.

 14.2. Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

 14.3. Запрещается проводить работы при достижении предельных показаний контрольно-измерительными приборами.

**15. Обязанности и действия работников при пожаре и эвакуации**

 15.1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательного учреждения и привлекаемых к ликвидации пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, их экстренную эвакуацию и спасение. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, необходимо принять меры по тушению пожара в начальной стадии.

 15.2. Каждый работник образовательного учреждения, обнаруживший пожар, действует согласно плану эвакуации, утвержденному директором спортивной школы, обязан оповестить о пожаре всех находящихся в спортивной школе при помощи кнопки АПС или подав сигнал голосом, немедленно доложить о пожаре директору спортивной школы (при отсутствии – заместителю директора по АХЧ, ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности).

 15.3. Секретарь обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112), при этом указать:

 - наименование спортивной школы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ);

 - адрес спортивной школы: г. Цимлянск, ул. Московская, д. 63;

 - место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);

 - свою фамилию и имя.

 Не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей.

 15.4. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной части руководит действиями по эвакуации и спасению обучающихся, открывает эвакуационные выходы из здания спортивной школы, выставляет посты безопасности на входах в здание спортивной школы, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и сотрудников в здание, где возник пожар, обеспечивает, при необходимости, отключение электроэнергии. Организует тушение пожара с момента его обнаружения, используя для этого все имеющиеся средства пожаротушения. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

 15.5. Инструктор-методист встречает бригаду пожарной части, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

 15.6. Заместитель директора по учебно-спортивной работе контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания спортивной школы, корректировку направлений эвакуируемых обучающихся, осуществляет осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся где возник пожар. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

 15.7. Тренеры-преподаватели, находящиеся в спортивном зале, закрывают окна, берут журналы учета групповых занятий и организованно, без паники, согласно соответствующему плану эвакуации на случай возникновения пожара и порядку действий при эвакуации, выводят обучающихся из помещения в безопасное условное место. В безопасном условном месте осуществляют перекличку обучающихся по журналу и отчитываются заместителю директора по учебно-спортивной работе. Оказывает первую помощь пострадавшим.

 15.8. Директор осуществляет общее руководство по эвакуации до прибытия бригады пожарной части, дает указание на отключение электроэнергии, а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания. Осуществляет общее руководство эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц из здания спортивной школы и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированных обучающихся и работников спортивной школы. Принимает меры по спасению людей. Оказывает первую помощь пострадавшим. Вызывает к месту пожара скорую медицинскую помощь.

 15.9. Обслуживающий персонал содействует тушению пожара с момента его обнаружения в СШ, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

**16. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения**

 16.1. Директор спортивной школы организует своевременный ремонт и техническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние и постоянную готовность к использованию указанных средств.

 16.2. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в спортивной школе должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый директором общеобразовательной организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

 16.3. На объекте защиты хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

 16.4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

 16.5. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

 16.6. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в спортивной школе привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

 16.7. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев проведения регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. При этом технический персонал приказом директора школы переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности обучающихся и работников объекта защиты.

 16.8. Не допускается в зданиях и сооружениях объекта защиты выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

 16.9. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, наличие оборудования и установок.

 16.10. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

 16.11. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества. При защите помещений огнетушителями учитывается специфика взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

 16.12. Выбор типа и расчет количества огнетушителей для помещений объекта защиты осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной опасности, а также класса пожара.

 16.13. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% расчетного количества огнетушителей.
 16.14. Согласно нормам обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты и в зависимости от класса возможного пожара, следует выбирать для помещений школы огнетушители с рангом тушения модельного очага:

 Для помещений по пожарной и взрывопожарной опасности относящихся к «Общественные здания»:

 - для класса пожара А – 2А;

 - для класса пожара B – 55В;

 - для класса пожара Е - 55B, C, E.

 Для помещений категории пожарной и взрывопожарной опасности В1 - В4:

 - для класса пожара А – 4А;

 - для класса пожара B – 144В;

 - для класса пожара Е - 55B, C, E.

 Допускается использовать огнетушители более высокого ранга.
 16.15. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

 - для пожаров класса A - порошок ABCE;

 - для пожаров классов B, E - порошок BCE или ABCE.

 16.16. В зданиях и сооружениях объекта защиты на этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 2А.

 16.17. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров, 40 метров - для помещений категорий В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности.

 16.18. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

 16.19. Каждый огнетушитель, установленный в помещении спортивной школы, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
 16.20. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

 16.21. Должно быть исключено попадание на огнетушители прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие на них отопительных и нагревательных приборов.
 16.22. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем из резервного фонда, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

 16.23. Порядок применения порошковых огнетушителей:

 - поднести огнетушитель к очагу пожара (возгорания);

 - сорвать пломбу;

 - выдернуть чеку за кольцо;

 - путем нажатия рычага огнетушитель приводится в действие, при этом следует струю огнетушащего вещества направить на очаг возгорания.

 16.24. Общие рекомендации по тушению огнетушителями:

 - при тушении пролитых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей тушение необходимо начинать с передней кромки, направляя струю порошка на горящую поверхность, а не на пламя;

 - горящую вертикальную поверхность следует тушить снизу вверх;

 - наиболее эффективно тушить несколькими огнетушителями группой лиц;

 - после использования огнетушитель необходимо заменить заряженным, а использованный сдать заместителю директора по административно-хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем сделать запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

 16.25. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2x1,5 метра. Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

 16.26. Использование первичных средств пожаротушения на объекте защиты для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

 16.27. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, необходимо поставить в известность об этом пожарную охрану.

Инструкцию разработал

зам. директора по АХЧ,

ответственное лицо

за обеспечение пожарной безопасности Н.В. Моргунова