Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ)

Согласовано                                                                                Утверждено

Председатель профкома                                                             Директор МБУ ДО СШ

_________Е.Н. Бедилова                                                           ___________Н.Н. Лященко

Приказ №____ от _______20___г.

Положение

о проведении учебной тренировке по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на объекте защиты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с изменениями;

- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 января 2021 года;

- Приказом МЧС РФ №806 от 18 ноября 2021 года «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- Уставом образовательного учреждения и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

1.2. Данный локальный акт определяет основные понятия, регламентирует подготовку и проведение учебной тренировки (эвакуации) в образовательном учреждении, действия в особых случаях, а также подведение итогов учебной эвакуации и разработку мероприятий по улучшению проведения эвакуационных мероприятий в образовательном учреждении на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью всесторонней проверки готовности образовательного учреждения по проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни обучающихся, работников и иных лиц при эвакуации на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

1.4. Основными задачами учебной тренировки по эвакуации являются:

- выработка у администрации спортивной школы практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные и спасательные мероприятия на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- выработка у педагогических работников и обслуживающего персонала спортивной школы практических навыков по оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять эвакуационные мероприятия на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- формирование у педагогических работников и обслуживающего персонала образовательного учреждения сознательного и ответственного отношения к обеспечению жизни и здоровью обучающихся на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- совершенствование работниками теоретических знаний, полученных в процессе обучения мерам пожарной безопасности в образовательном учреждении;

- совершенствование обучающимися теоретических знаний, полученных в процессе обучения основам пожарной безопасности;

- проверка пожарно-технического состояния образовательного учреждения при проведении учебной тренировки (эвакуации).

1.5. При проведении учебной тренировки у работников спортивной школы проверяются следующие практические навыки (умения):

- действовать при подаче установленного в спортивной школе условного сигнала о пожаре «Внимание пожар! Объявлена эвакуация!»;

- действовать при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте или в иных помещениях образовательном учреждении;

- задействовать план эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- подавать установленный в образовательном учреждении условный сигнал о пожаре;

- вызывать пожарную службу и другие спасательные службы по телефону или по мобильному телефону;

- отключать электрощит, автомат отключения электропитания помещения;

- пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, противопожарной тканью (кошмой), СИЗ, ручным электрическим фонарем, водой);

- эвакуироваться через основные и эвакуационные выходы, аварийные выходы;

- действовать в экстремальных ситуациях;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

1.6. При проведении учебной тренировки (эвакуации) у обучающихся спортивной школы проверяются следующие практические навыки (умения):

- действовать при подаче установленного в спортивной школе условного сигнала на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- действовать при обнаружении возгорания, пожара, задымления в спортивном зале и помещениях образовательного учреждения;

- подавать установленный в образовательном учреждении условный сигнал на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации;

- вызывать пожарную службу и другие спасательные службы по телефону или по мобильному телефону (при его наличии);

- пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, песком, кошмой, водой);

- эвакуироваться через основные и эвакуационные выходы, аварийные выходы;

- уметь действовать в экстремальных ситуациях;

- оказывать первую помощь пострадавшим и взаимопомощь.

1.7. В проведении тренировки (эвакуации) обязаны принимать участие в полном составе:

- администрация;

- педагогические работники;

- обслуживающий персонал спортивной школы;

- обучающиеся спортивной школы;

- иные лица.

1.8. В проведении учебной тренировки (эвакуации) могут оказывать помощь местные органы государственного пожарного надзора, пожарной службы, а также другие спасательные службы.

1.9. В образовательном учреждении плановые учебные тренировки на случай возникновения пожара и других ЧС должны проводиться согласно Календарному плану основных мероприятий по ГО и ЧС.

Источник: https://ohrana-tryda.com/node/4013

1.10. В образовательном учреждении учебные тренировки (эвакуации) должны проводиться периодически 1 раз в полугодие, как в дневное, так и в вечернее время.

1.11. В образовательном учреждении учебные тренировки проводит директор образовательного учреждения или должностное ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности.

1.12. Противопожарные тренировки подразделяются на:

- объектовая противопожарная тренировка - следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы объекта в целом, по причине условного пожара, и в ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является директор образовательного учреждения или должностное ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности;

- совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и подразделений пожарной службы. На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта защиты выделяются консультанты, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и руководителя тушения пожаров (далее - РТП) соответствовали требованиям действующих на объекте правил техники безопасности.

- индивидуальные тренировки проводятся по упрощённой схеме для вновь принятого работника после прохождения противопожарного инструктажа и для работника, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т.п.).

2. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

2.1. Эвакуация людей в случае пожара — вынужденный процесс движения людей как самостоятельно, так и под руководством ответственных за проведение эвакуации из зоны, где имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара и других ЧС или опасных для здоровья огнетушащих веществ, используемых для тушения пожара, в безопасную зону, используя для этого эвакуационные (основные и запасные) выходы и штатные средства защиты органов дыхания.

2.2. Учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС — эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая в учебных целях.

2.3. Плановая учебная эвакуация людей на случай пожара других ЧС — учебная эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая согласно плану.

2.4. Внеплановая учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС — учебная эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая вне плана.

2.5. Внезапная учебная эвакуация людей на случай пожара и других ЧС — учебная эвакуация людей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций, проводимая без извещения их о планируемой эвакуации, по указанию вышестоящих органов управления образования и местных органов Государственного пожарного надзора; без проведения подготовительных мероприятий.

2.6. Ситуационная вводная — задача, которую необходимо выполнить в учебных целях, но которая может возникнуть в реальной жизни во время пожара и других чрезвычайных ситуациях.

2.7. Расчётное время эвакуации — время, в течение которого люди должны покинуть помещение, здание, сооружение до наступления критических значений опасных факторов пожара, определенное расчётным путём по данным о размерах эвакуационных путей и выходов, а также параметрах движения людей.

2.8. Фактическое время эвакуации — время, за которое люди практически покидают помещение, здание, сооружение в случае пожара в них.

3. Подготовка к проведению учебной тренировки (эвакуации)

3.1. При подготовке к проведению учебной тренировки (эвакуации) директор спортивной школы обязан:

- утвердить «Положение на случай возникновения пожара»;

- утвердить «Положение о проведении учебной тренировке по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на объекте защиты»;

- утвердить «План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации».

- утвердить «План подготовки и проведения учебной тренировки»;

- утвердить дату, порядок проведения учебной тренировки (эвакуации).

3.2. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности обязан:

- провести учебные занятия с работниками по изучению «Положения на случай возникновения пожара», «Положение о проведении учебной тренировке по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на объекте защиты», «План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации»;

- провести осмотр первичных средств пожаротушения;

- принять меры, по устранению нарушений содержания путей эвакуации, основных и  эвакуационных выходов, которые могут препятствовать быстрой и безопасной эвакуации людей;

- проверить исправность и работоспособность АПС, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре и других чрезвычайных ситуациях.

3.3. С целью привлечения на учебную тренировку (эвакуацию) максимального количества работников и обучающихся директор школы обязан:

- не планировать в этот день дополнительных (кроме основного расписания занятий) занятий, мероприятий и работ, как в самом образовательном учреждении, так и за ее пределами;

- с целью повышения уровня проведения учебной тренировки (эвакуации) на случай возникновения пожара и других ЧС в образовательном учреждении проинформировать работников спортивной школы об их ответственности в случае халатного отношения к проведению учебной тренировки (эвакуации).

4. Проведение учебной тренировки (эвакуации)

4.1. Началом практической отработки учебной тренировки (эвакуации) в спортивной школе является подача звукового и (или) световых сигналов о возникновении пожара и других ЧС от системы оповещения во все помещения здания образовательного учреждения с пребыванием обучающихся и работников.

4.2. С получением сигнала о возникновении пожара и других ЧС педагогический состав и обслуживающий персонал проводят мероприятия в соответствии с Положением о проведении учебной тренировке по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на объекте защиты и Планом эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.

4.3. Секретарь обязан сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 101 (112), при этом указать:

- наименование спортивной школы: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ);

- адрес спортивной школы: г. Цимлянск, ул. Московская, д. 63;

- место возникновения пожара (кратко описать, где загорание или что горит);

- свою фамилию и имя.

Не отключать телефон первым, возможно, у диспетчера возникнут вопросы или он даст вам необходимые указания для дальнейших действий. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей.

4.4. Ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности, заместитель директора по административно-хозяйственной части руководит действиями по эвакуации и спасению обучающихся, открывает эвакуационные выходы из здания спортивной школы, выставляет посты безопасности на входах в здание спортивной школы, чтобы исключить возможность возвращения обучающихся и сотрудников в здание, где возник пожар, обеспечивает, при необходимости, отключение электроэнергии. Организует тушение пожара с момента его обнаружения, используя для этого все имеющиеся средства пожаротушения. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

4.5. Инструктор-методист встречает бригаду пожарной части, оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к зданию. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

4.6. Заместитель директора по учебно-спортивной работе контролирует полное открытие всех эвакуационных выходов из здания спортивной школы, корректировку направлений эвакуируемых обучающихся, осуществляет осмотр подсобных и служебных помещений, коридоров и холлов с целью вывода потерявшихся или получивших травмы обучающихся где возник пожар. Одновременно с тушением пожара организует защиту документации и материальных ценностей. Оказывает первую помощь пострадавшим.

4.7. Тренеры-преподаватели, находящиеся в спортивном зале, закрывают окна, берут журналы учета групповых занятий и организованно, без паники, согласно соответствующему плану эвакуации работников, обучающихся и иных лиц на случай возникновения пожара выводят обучающихся из помещения в безопасное условное место. В безопасном условном месте осуществляют перекличку обучающихся по журналу и отчитываются заместителю директора по учебно-спортивной работе. Оказывают первую помощь пострадавшим.

4.8. Директор осуществляет общее руководство по эвакуации до прибытия бригады пожарной части, дает указание на отключение электроэнергии, а также, при отсутствии явной угрозы жизни и здоровью сотрудникам, поручение о принятии мер по тушению очага возгорания. Осуществляет общее руководство эвакуацией работников, обучающихся и иных лиц из здания спортивной школы и ликвидацией пожара до прибытия пожарных подразделений. Осуществляет контроль количества эвакуированных обучающихся и работников спортивной школы. Принимает меры по спасению людей. Оказывает первую помощь пострадавшим. Вызывает к месту пожара скорую медицинскую помощь.

4.9. Обслуживающий персонал содействует одновременно с тушением пожара, с момента его обнаружения, защиту документации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

4.10. Обучающиеся на случай возникновения пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщают работнику спортивной школы, находятся возле тренера-преподавателя и выполняют его распоряжения. По команде тренера-преподавателя эвакуируются из здания спортивной школы в соответствии с определённым порядком и планом эвакуации.

4.11. Расчетное время эвакуации определяется по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» не должно превышать 6 минут.

4.12. Фактическое время эвакуации это: время эвакуации людей из помещений и зданий устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

4.13. В расчетное время эвакуации не входит:

- время на сообщение о пожаре;

- время на построение эвакуированных на эвакуационной площадке;

- время на проведение переклички эвакуированных;

- доклад о результатах переклички.

5. Подведение итогов учебной тренировки и разработка мероприятий по улучшению проведения эвакуационных мероприятий

5.1. При завершении практической тренировки (эвакуации) по отработке действий обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других ЧС директор спортивной школы или должностное ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности с педагогическим и обслуживающим персоналом подводит итоги, разрабатывает организационные и практические мероприятия по улучшению эвакуации и улучшению пожарно-технического состояния здания образовательного учреждения.

5.2. При подведении итогов основное внимание должно уделяться разбору недостатков, выявленных при проведении тренировки (эвакуации) и установлению причин им способствовавшим.

5.3. Завершающим этапом проведения практической отработки планов и порядка эвакуации является составление акта, в котором последовательно излагаются ее результаты, указываются недостатки и предлагаются мероприятия по улучшению организации и проведения последующих практических тренировок.

6. Действия в особых случаях

6.1. В случае отсутствия директора спортивной школы и должностного ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в момент возникновения пожара эвакуацией обучающихся и работников руководит ответственный за пожарную безопасность (дежурный) образовательного учреждения.

6.2. Обязанности и действия сторожа (дежурного) на случай возникновения пожара, ложном срабатывании и неисправности АПС.

6.2.1. Во время несения дежурства в случае возникновения пожара действия администрации до их прибытия на место ЧС должен выполнять сторож:

- немедленно вызвать пожарную охрану, по телефону «01» («010», «101», «112» с мобильного), указав адрес объекта г. Цимлянск, ул. Московская, 63, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение. Обеспечить встречу пожарных подразделений;

- сообщить о пожаре заместителю директора по АХЧ, ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности;

- одновременно оповестить о произошедшем всех находящихся в здании объекта защиты людей и принять все меры к подготовке, а в случае прямой угрозы для жизни приступить непосредственно к эвакуации людей из угрожающей зоны, мобилизовав для этого весь наличный персонал, оказать первую помощь пострадавшим;

2.1.2. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации и отсутствии прямых признаков загорания (задымления, запаха гари, открытого пламени) сторож обязан немедленно выяснить причину срабатывания, проверить помещения. В случае отсутствия угрозы жизни и здоровью людей, имуществу (нет задымления, нет признаков горения и т.д.) произвести отключение сработавшего датчика, немедленно сообщить ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности о ложном срабатывании и действовать по его указаниям.

6.2.3. При неисправности АПС (не работающий датчик на шлейфе сигнализации, мигающее табло пожарного знака «Выход», отсутствие рабочего состояния световых индикаторов системы противопожарной защиты) немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ, ответственному лицу за обеспечение пожарной сигнализации и действовать по его указаниям.

6.2.4. По возможности организовать тушение пожара до прибытия пожарных подразделений имеющимися силами и средствами.

6.3. Обязанности и действия ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности (дежурного) на случай возникновения пожара, ложном срабатывании и неисправности АПС.

6.3.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации:

- немедленно выяснить причину срабатывания;

- проверить помещение, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя;

- в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников, имуществу (нет задымления, признаков горения и т. д.) произвести отключение сработавшего датчика;

- сообщить о факте ложного срабатывания директору спортивной школы;

- при неисправности АПС (не работающий датчик на шлейфе сигнализации, мигающее табло пожарного знака «Выход», отсутствие рабочего состояния световых индикаторов системы противопожарной защиты) немедленно сообщить директору спортивной школы и принять меры к устранению причины;

- о поступивших сигналах и принятых мерах ответственное лицо за обеспечение пожарной сигнализации должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т. п.) ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности (дежурный) обязан:

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону — 101 или 112 и сообщить:

- точный адрес объекта;

- наименование объекта;

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара;

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны;

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

- сообщить директору спортивной школы, при необходимости вызвать скорую помощь и другие службы;

- принять все возможные меры по эвакуации обучающихся и по тушению пожара на начальной стадии развития, оказать первую помощь пострадавшим.

При невозможности самостоятельно потушить пожар необходимо немедленно приступить к эвакуации. При задымлении нужно взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

6.4. Обязанности и действия тренера-преподавателя (дежурного) на случай возникновения пожара, ложном срабатывании и неисправности АПС.

6.4.1. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации:

- немедленно выяснить причину срабатывания;

- проверить помещение, в котором произошло срабатывание пожарного извещателя;

- в случае отсутствия угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников, имуществу (нет задымления, признаков горения и т. д.) произвести отключение сработавшего датчика;

- сообщить о факте ложного срабатывания ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности спортивной школы;

- при неисправности АПС (не работающий датчик на шлейфе сигнализации, мигающее табло пожарного знака «Выход», отсутствие рабочего состояния световых индикаторов системы противопожарной защиты) немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ, ответственному лицу за обеспечение пожарной сигнализации и действовать по его указаниям.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т. п.) тренер-преподаватель (дежурный) обязан:

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону — 101 или 112 и сообщить:

- точный адрес объекта;

- наименование объекта;

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара;

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые диспетчеру пожарной охраны;

- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре;

- сообщить ответственному лицу за обеспечение пожарной безопасности спортивной школы, при необходимости вызвать скорую помощь и другие службы;

- принять все возможные меры по эвакуации обучающихся и по тушению пожара на начальной стадии развития, оказать первую помощь пострадавшим.

При невозможности самостоятельно потушить пожар необходимо немедленно приступить к эвакуации обучающихся взяв с собой журнал учета групповых занятий. При задымлении нужно взять с собой фонарь и надеть средства защиты зрения и органов дыхания.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение о проведении учебной тренировке по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц на случай возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях на объекте защиты является локальным нормативным актом, принимается на Общем собрании работников и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.

7.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.7.1 настоящего Положения.

7.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Положение разработал

зам. директора по АХЧ,

ответственное лицо

за обеспечение пожарной безопасности                                                    Н.В. Моргунова