Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

спортивная школа Цимлянского района (МБУ ДО СШ)

Согласовано                                                                                         Утверждено

Председатель профкома                                                                     Директор МБУ ДО СШ

_________Е.Н. Бедилова                                                                    ___________Н.Н. Лященко

Приказ №____ от _______20___г.

Положение об организации работы за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями;

- Федеральным Законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями;

- Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

- иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности;

- Уставом образовательного учреждения.

1.2. Данное Положение об организации работы за обеспечение пожарной безопасности определяет основные понятия и термины, устанавливает основные задачи и перечень мер пожарной безопасности в спортивной школе, регламентирует организацию работы, а также права и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждении дополнительного образования.

1.3. Настоящее Положение определяет деятельность спортивной школы по вопросам реализации полномочий администрации в сфере обеспечения пожарной безопасности, устанавливает порядок, формы и методы работы работников по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах.

1.4. Данное Положение вводится в целях улучшения работы за обеспечение пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками спортивной школы.

2. Основные понятия и термины

2.1. Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

2.2. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

2.3. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

2.4. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.
         2.5. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
         2.6. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности – целенаправленные действия работников школы на обеспечение и соблюдения основных норм пожарной безопасности.
         2.7. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

3. Основные задачи обеспечения пожарной безопасности

3.1. Основными задачами обеспечения пожарной безопасности в спортивной школе являются:

- организация и осуществление профилактики по предупреждению пожаров;

- спасение людей и имущества в случае возникновения пожара в образовательном учреждении;

- организация и осуществление тушения пожара в образовательном учреждении;

- ликвидация последствий возможного пожара в учреждении, осуществляющего образовательную деятельность.

4. Перечень первичных мер пожарной безопасности

4.1. К первичным мерам пожарной безопасности в спортивной школе относятся:

- обучение работников образовательного учреждения мерам пожарной безопасности (проведение противопожарного инструктажа, инструкций);

- организация деятельности комиссии ПТК образовательного учреждения;

- оповещение работников спортивной школы на случай возникновения пожара;

- соблюдение требований пожарной безопасности в образовательном учреждении;

- оснащение спортивной школы первичными средствами пожарной безопасности;

- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

- своевременная очистка территории образовательного учреждения от горючих отходов, мусора, сухой растительности, снега;

- содержание в надлежащем противопожарном состоянии путей движения, подъездов к зданиям и сооружениям образовательного учреждения;

- содержание в исправном рабочем состоянии системы противопожарной защиты;

- содержание в исправном рабочем состоянии наружного освещения образовательного учреждения в темное время суток;

- содержание в исправном рабочем состоянии телефонной связи.

5. Организация работы за обеспечение пожарной безопасности

5.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивной школе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возлагается на директора образовательного учреждения.

5.2. Директор школы обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры за обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников образовательного учреждения мерам пожарной безопасности, согласно видам и срокам обучения;

- обеспечивать эксплуатацию зданий, сооружений школы в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации;

- обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение инструкции о мерах пожарной безопасности, контролировать соблюдение противопожарного режима в спортивной школе, принимать меры по устранению недостатков;

- определять сроки и порядок проведения противопожарного инструктажа;

- организовывать проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения;

- организовывать в течение учебного года проведение с обучающимися инструкций по изучению требований пожарной безопасности.

- обеспечивать проведение не реже 1 раза в полугодие учебных практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников и других лиц, находящихся в зданиях и сооружениях образовательного учреждения;

- обеспечивать категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;

- обеспечивать соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования;

- осуществлять с периодичностью, указанной в технической документации, или не реже 1 раз в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ;

- обеспечить исправное состояние ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

- обеспечивать ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- организовывать разработку планов эвакуации людей при пожаре;

- запретить приказом курение на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях спортивной школы;

- обеспечивать при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- обеспечивать наличие телефонной связи на вахте (дежурный пост сторожа), исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

- обеспечивать 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности;

- обеспечивать наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения первичных средств пожаротушения и аптечек первой помощи;

- организовывать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;

- обеспечивать наличие на вахте инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты образовательного учреждения;

- обеспечивать здания и сооружения спортивной школы первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам, а также соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;

- обеспечивать исправное состояние систем защиты от статического электричества;

- обеспечивать оперативное сообщение в службу пожарной охраны о возникновении пожара в образовательном учреждении;

- обеспечивать подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения образовательного учреждения для целей эвакуации и спасения обучающихся, работников и иных лиц, ограничения распространения, локализации и тушения пожара;

- оказывать содействие пожарной охране во время ликвидации пожара, установлении причин и условий их возникновения и развития, выявлять лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности, по вине которых возник пожар;

- предоставлять в установленном порядке во время тушения пожара на территории спортивной школы необходимые силы и средства, участвующие в выполнении мероприятий, направленных на ликвидацию пожаров;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в школе, а также произошедших на ее территории пожарах и их последствиях;

- обеспечивать выполнение предписаний, постановлений, своевременное исполнение мероприятий по противопожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов;

- сообщать в Государственную противопожарную службу о возникших пожарах, неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты;

- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности.

Утвердить:

1. Номенклатуру документов по пожарной безопасности на объекте защиты.

5.3. Ответственность за организацию и проведение всей работы за обеспечение пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в образовательном учреждении несет уполномоченное должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности - заместитель директора по административно-хозяйственной части.
         5.4. На уполномоченное должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарную безопасность, возлагается:

- осуществление контроля соблюдения установленного противопожарного режима в школе, выполнения инструкций, норм, правил, проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в образовательном учреждении;

- проведение совместных с ПТК, руководствуясь Положением о ПТК, проверок состояния, установок пожарной сигнализации, систем вентиляции, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, сетей противопожарного водоснабжения с составлением актов проверок;

- проведение работникам спортивной школы вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа по пожарной безопасности с записью в журнале учета инструктажей;

- хранение и ведение журнала учета противопожарных инструктажей для работников спортивной школы;

- разработка инструкции по пожарной безопасности для работников спортивной школы;

- разработка планов за обеспечение пожарной безопасности и осуществлению контроля их исполнения;

- разработка графика проведения учебно-практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц, находящихся в зданиях и сооружениях образовательного учреждения на случай возникновения пожара.

- обучение персонала действиям на случай возникновения пожара и эвакуации, осуществление учебных практических тренировок по эвакуации обучающихся, работников и иных лиц, находящихся в зданиях и сооружениях образовательного учреждения;

- проведение учебных практических тренировок на случай возникновения пожара 1 раз в полгода в соответствии с пунктом 9. ППР.

- осуществление строгого контроля соблюдения правил пожарной безопасности, требований противопожарной защиты в техническом помещении для инвентаря и ТМЦ образовательного учреждения, спортивном зале;

- обеспечение перед началом спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) осмотра помещений в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурства ответственных лиц во время спортивного мероприятия;

- обеспечение отсутствия захламленности эвакуационных путей и выходов, соответствующей нормам освещенности, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности;

- организация своевременной перезарядки и замены огнетушителей в помещениях спортивной школы, размещение иных первичных средств пожаротушения;

- разработка инструкций о порядке действий дежурного персонала (сторожа, ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности, тренера-преподавателя) при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты;

- обеспечение поста телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями;

- организация очистки зданий, сооружений и территории общеобразовательной организации от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности и листвы, снега;

- организация проверки на исправность заземляющих устройств;

- контроль исправности систем и средств противопожарной защиты образовательного учреждения (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации);

- содержание (в любое время года) свободными проездов и подъездов к зданиям, сооружениям спортивной школы;

- установление порядка осмотра и закрытия помещений и зданий после завершения занятий и работы образовательного учреждения;

- обеспечение доступа должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими своих служебных обязанностей на территорию и в помещения спортивной школы;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы.

5.5. Должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности в спортивной школе, имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях спортивной школы и давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных недостатков;

- опрашивать и получать от работников спортивной школы материалы по пожарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил и инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от директора спортивной школы отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарный инструктаж;

- представлять директору спортивной школы предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкций и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток помещения и объекты образовательного учреждения;

- представительствовать по поручению директора в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

5.6. Ответственность за пожарную безопасность в спортивном зале несут работники, специально назначенные приказом директора спортивной школы.

5.7. Лица, ответственные за пожарную безопасность помещений, здания, территории и прилегающей территории спортивной школы, обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безопасности, противопожарному режиму в образовательном учреждении, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций и работ;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов из помещений, не допускать их загромождений;

- поддерживать в спортивной школе установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

- разъяснять обучающимся и работникам меры пожарной безопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользоваться на случай возникновения пожара на объекте защиты;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений;

- следить за тем, чтобы перед окончанием работы производилась уборка рабочих мест и помещений от мусора, отключалась электросеть;

- следить за соблюдением обучающимися и работниками мер пожарной безопасности, установленного противопожарного режима в спортивной школе;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в здании спортивной школы и имущества;

- выполнять другие возложенные дополнительные обязанности.

5.8. Работники спортивной школы обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и установленный противопожарный режим в общеобразовательном учреждении;

- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению обучающихся, работников и иных лиц, находящихся в здании, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

5.9. Дворник и сторож обязаны следить за состоянием путей движения, эвакуационных путей, подъездов к зданию образовательного учреждения.

5.10. Возложить дежурную ответственность за пожарную безопасность на должностное ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности.

5.11. В случае отсутствия директора и должностного ответственного лица за обеспечение пожарной безопасности в спортивной школе на случай возникновения пожара возложить ответственность за пожарную безопасность на сторожа, тренера- преподавателя - дежурного ответственного лица за пожарную безопасность образовательного учреждения.

5.12. Действия дежурного ответственного лица за пожарную безопасность:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 101 (112);

- организовать эвакуацию обучающихся, работников и иных лиц в соответствии с утвержденным планом эвакуации образовательного учреждения;

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися силами и  средствами;

- организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

5.13. Электроустановки зданий образовательных учреждений оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение об организации работы за обеспечение пожарной безопасности является локальным нормативным актом общеобразовательной организации, принимается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора образовательного учреждения.
         6.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
         6.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.6.1 настоящего Положения.
         6.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

Положение разработал

зам. директора по АХЧ,

ответственное лицо

за обеспечение пожарной безопасности                                          Н.В. Моргунова